高速运动采集系统

| 仪器型号 | I-SPEED TR |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态 | 完好 |  |
| 存放地点 | 崇义楼B203 |  |
| 主要用途 | 高速运动物体拍摄测量 |  |
| 负责人 | 朱宏政 |  |
| 仪器简介 | I-SPEED TR高速运动采集系统由高速摄像机、微距镜头和控制面板组成。整个仪器可以分为图像采集系统、图像处理系统。 |  |
| 主要用途 | 在分析中的应用 在拍摄到肉眼无法看清楚的图像和运动过程中的应用；流体力学中的湍流、流体的流速、流场、气泡、沸腾、两相流等运动规律的观察和分析中的应用；微细颗粒运动规律分析中的应用。 |  |
| 技术参数： | 高速摄像机拍摄速度在1~150000fps（帧/秒）范围内可调，内存卡容量16GB，图像横纵比4:5，微距镜头焦距90mm，最大光圈值F2.8，最近对焦距离0.3m。 |  |